
國立臺東大學環境與安全衛生自動檢查表-設置危害性化學品場所(每月)
   單位名稱：                              場所名稱：                                                          年
	項次
	檢查部分
	檢查結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	危害性化學品
	藥品櫃是否關閉妥當？是否無藥品洩漏情形？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	藥品是否分類儲存？是否張貼危害標示？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	危害品及毒化物是否存放特定區內並加以標示及上鎖？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	藥品使用完畢後，是否緊閉並置回原位整齊存放？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	藥品櫃是否張貼危害性化學品清單？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	安全資料表是否設置於明顯處，提供參閱？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	高壓氣體鋼瓶
	鋼瓶是否分類存放並固定？固定措施是否牢固？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	鋼瓶儲存區是否符合安全規範，無發火性或易燃性物品？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	鋼瓶氣體成份標示是否符合且清晰？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10
	
	未使用時是否關閉？將鋼瓶帽蓋鎖上?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	錶壓是否正常？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	接頭部份及輸送管線是否有無洩漏情形？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	安全防護用具
	安全帽、安全眼鏡、防毒口罩、安全手套、安全衣、安全鞋、滅火器、滅火毯及絕緣毯等防護用具數量是否足夠？功能是否正常？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	污染防制措施
	廢液及固體廢棄物是否依規定分類傾倒或存放？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	廢液桶是否標示符合且清晰？底部是否設有承接盤？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	廢液存放場所通風是否良好？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	局部排氣或整體抽氣設施運轉是否正常？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	安衛守則
	是否訂定安全工作守則並確實遵守？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	是否依標準作業流程操作？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	是否定期實施自動檢查及作業檢點？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	其他
	物料堆積是否適當？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	防震措施是否適當？
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	現場狀況及處理情形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意事項
	1.本表格為環境與安全衛生自動檢查表-設置危害性化學品場所，檢查週期：1次/月，保存三年，以供備查。
2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(()，異常者打(()，無此項者(／ ) ；上述檢查重點中，無設置或有異常結果者，應立即報請修繕或改善。
3.設置危害性化學品場所仍需進行環境與安全衛生自動檢查表一般性工作場所(電氣安全.消防安全及整體環境)之檢查。



檢查週期: 每月





單位主管 :








