國立台東大學95學年度第2學期
環境安全衛生教育管制委員會議紀錄
時    間：96年4月19日(星期四)，下午15:10

地    點：行政大樓三樓新會議室

主 持 人：郭校長重吉                           紀錄：曾瑞堂
出席人員：詳如簽到表

主席致詞：略

工作報告：請參閱附件書面資料
上次會議決議與執行情形：

ㄧ、本校行政與綜合大樓逾齡老舊之窗型冷氣機汰舊換新案，原擬申請志航基地航空噪音補助購置，因本年度該補助專案經費已優先分配給小學使用，本校將於明年度申請補助購置。

執行情形：依據空軍第737戰術戰鬥機聯隊表示：該隊航空噪音改善計畫案，係採分年度方式辦理改善噪音補助，96年度改善3級噪音區補助案已核定，97年度改善2級噪音區補助協調會將於4月27日於台東縣政府召開，本校屬於1級噪音區預定於98年度進行改善，相關申請細節協調會，該隊將通知台東縣政府教育局體健課轉達。

二、本校95年度消防安檢有關消防設施缺失改善工程招標案，原訂於95年11月17日開標，因廠商反應招標文件內容與標案不同，初判疑似中華電信網路領標作業系統發生問題導致錯誤。惟為避免招標資料錯誤造成不公平競爭因素，請重新公告辦理招標程序，仍請於95.12.31規定期限前完成改善。

執行情形：已辦理完成，並經消防局安全檢查複查已改善記錄在案。

三、本校各實驗室若持有保存或使用二等及感染性生物材料，必須通報環保組俾辦理必要程序，以符法令規定。

執行情形：已依法令規定辦理。
四、近來偶而有教室無人卻照明燈亮著或白天走廊燈亮著等情事，請繼續加強節能宣導及教育。

執行情形：已加強改善並持續辦理。

結    論：
一、行政與綜合大樓逾齡老舊之窗型冷氣機汰舊換新，計畫申請航空噪音補助案，請繼續追蹤申請期程。

二、知本新校區建設，有關省電、省水等落實節約能源政策，各項建築因經費減少限制，必須縮減相關設施如天花板，而為符合照明度規定勢必要增加燈具數量補強，如此會增加使用電能。辦公室照明多設置開關，如設計一個開關控制一盞燈或二段式開關，應可改善。
三、知本新校區各項建築，如因經費減少限制而致縮減相關設施，一旦建設完成後，要再修改或補做，困難度很高而且更費錢費事。因此有關系統設施規劃將來可能要補做或擴充增設，應預留迴路空間，並提供建築師再設計之參考，為將來經費許可時預留改善空間。
四、95年用水量與用水較94年呈現增加之趨勢，請考慮增加使用省水器材數量，改善目前消耗水資源情況。
五、依據電力監測數據資料，進行分析與管控等改善評估，調整用電契約容量。
六、為落實勞工安全衛生法規定，本校96年度實驗室相關教師應定期施行體格與健康檢查。已洽請「馬偕醫院台東分院」辦理，健檢費用由學校統籌款支應。請自教系及生科所應施行健檢之實驗場所相關教師，自96年4月24日至5月3日止前往健檢，健檢項目依「勞工健康保護規則」辦理。
七、為辦理教育部大專院校實驗場所安全衛生查核體系建構工作，請自教系及生科所配合協助所屬實驗室安全衛生查核工作。本校實驗室已完成查核登錄，預定5月底前上網填報查核結果。
