國立台東大學95學年度第1學期
節約能源工作小組會議紀錄

時間：96年04月19日(星期四)，下午15:30

地點：行政大樓三樓新會議室

主持人：郭 校長 重吉                           紀錄：曾瑞堂
出席人員：詳如簽到表

主席致詞：略

工作報告：請參閱附件書面資料
結論：
一、行政與綜合大樓逾齡老舊之窗型冷氣機汰舊換新，計畫申請航空噪音補助案，請繼續追蹤申請期程。

二、知本新校區建設，有關省電、省水等落實節約能源政策，各項建築因經費減少限制，必須縮減相關設施如天花板，而為符合照明度規定勢必要增加燈具數量補強，如此會增加使用電能。辦公室照明多設置開關，如設計一個開關控制一盞燈或二段式開關，應可改善。

三、依據電力監測數據資料，進行分析與管控等改善評估，調整用電契約容量。

四、95年用水量與用水較94年呈現增加之趨勢，請考慮增加使用省水器材數量，改善目前消耗水資源情況。

